ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         	ΆΡΤΑ   1 – 9  - 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ

## ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ					ΑΡΙΘΜ.15654

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                            ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ

47100- ΆΡΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127

FAX : 2681024814 -2681021414

ΘΕΜΑ :<< ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 7/9/17  ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 ΜΜ ΣΤΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΆΡΤΑΣ :

1.Set δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000ml με αποσπώμενο σάκκο συλλογής εκκρίσεων από το κάνιστρο, με ζελoποιητική απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο / βαλβίδα αντεπιστροφής.

2.Set σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογίας  με ολιγοσακχαρίτη για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών (M=13X18X3CM))

3. Set σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης με πολυεστερικό πλέγμα επαφής νανοτεχνολογία με ολιγοσακχαρίτη για δράση κατά των μεταλλοπρωτεασών (L=15X25X3CM.

4.Καθετήρας levin σίτισης με οδηγό –σύρμα. Ρινογαστρικός καθετήρας εντερικής διατροφής για γαστρική ή νηστιδική σίτιση με συρμάτινο οδηγό ακτινοσκιερός από πολυουρεθάνη με 2 ανοίγματα στο τελικό άκρο :

Α)12FR  και μήκους 120cm,  Β)14FR  και μήκους 120cm,  Γ)16FR  και μήκους 120cm.

5. Ουροσυλλέκτες προστατεκτομής 4lit με πουάρ και βρυσάκι.

6. Ταινία αποστείρωσης αυτοκόλλητη  σε ρολό για υγρό κλίβανο.

7. Αναπνευστικά κυκλώματα μ.χ. χωρίς υδατοπαγίδες, αποστειρωμένα μήκους 1.80-2.0m

8. Αισθητήρας οξυγονομετρίας 02.Για αναπνευστήρα Nellcor Puritan  Benett 840 ventilator system

9. Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα  με αυτοκόλλητο opcite χωρίς οπή διαστάσεων 45χ60cm.

10. Συσκευή πλύσης -έκπλυσης μηριαίου αυλού με κοντό ρύγχος

11. Νάρθηκες προστασίας φλεβοκέντησης (M).

12.Ράμματα prolen 5/0 κόπτουσα 3/8 16mm

13. Ράμματα silk 4/0 κόπτουσα 3/8 16mm

14. Ράμματα silk 3/0 κόπτουσα 3/8 24mm

15. Σακούλες μολυσματικών υδατοδιαλυτές

16. Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 150Χ300 .

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

# ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΤΙΣ  8/9/17 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ  ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ