Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης με διάφανο βαθμονομημένο θάλαμο για μέτρηση ούρων χωρητικότητας 2lit.

Με 2lit χωρητικότητα ουροσυλλέκτη, με δυνατότητα μέτρησης ποσότητας ούρων 50ml. Με σωλήνα παροχέτευσης μεγάλης διαμέτρου και μήκους 120-150cm.

Με σύστημα αδειάσματος του ουροσυλλέκτη που ανασηκώνεται και προφυλάσσεται σε θήκη.

Με βαλβίδα αντεπιστροφής και παράθυρο για λήψη δείγματος. Να έχουμε άριστη εφαρμογή του ουροκαθετήρα.