ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETILTD (THERMAMITE 5) (TEM.1)

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλες οι εταιρείες του αντίστοιχου κλάδου, που είναι πιστοποιημένες .

Τo εργαστήριo διακριβώσεων του Τμήματος Μετρολογίας όπου θα πραγματοποιηθεί η διακρίβωση να έχει  διαπιστευθεί τουλάχιστον  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

Για τη διακρίβωση των Οργάνων πρέπει να  χρησιμοποιούνται κατάλληλες πρότυπες συσκευές, των οποίων η ιχνηλασιμότητα (Traceability) των μετρήσεων να διασφαλίζεται μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας διαδοχικών διακριβώσεων στα Εθνικά Πρότυπα των Εθνικών Ινστιτούτων Μετρολογίας ΕΙΜ (Ελλάδα), NPL (Μεγάλης Βρετανίας), BNM (Γαλλίας), PTB (Γερμανίας), DFM (Δανίας), NIST (ΗΠΑ),κ.α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- Η παράδοση  των θερμομέτρων θα γίνει μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την ανάθεση της εργασίας.

- Μετά τον έλεγχο ο προμηθευτής θα τοποθετήσει τα θερμόμετρα σε ασφαλές κυτίο με τα συνοδευτικά και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους ,.τα πιστοποιητικά πρέπει  να είναι πρωτότυπα.

- Τα θερμόμετρα θα επιστραφούν από τον ανάδοχο  με την πόρτα- πόρτα ταχυδρομείο ( που το Νοσοκομείο έχει σύμβαση) με χρέωση δική μας.

Επίσης μετά την ολοκλήρωση των Εργασιών Διακρίβωσης να αποστέλλεται συγκεντρωτική κατάσταση των διακριβωθέντων Οργάνων όπου θα φαίνονται μεταξύ των άλλων οι ημερομηνίες διακρίβωσης και συνιστώμενης επαναδιακρίβωσης του καθενός εξ' αυτών, για ενημέρωση και παρακολούθηση των μελλοντικών αναγκών σε επαναδιακριβώσεις.    

Επιπλέον η Εταιρεία θα αναλάβει  την υποχρέωση να ειδοποιήσει  εγγράφως και έγκαιρα για την επαναδιακρίβωση του μετρητικού εξοπλισμού, με την βοήθεια του ειδικού λογισμικού συστήματος που διαθέτει για την καταχώρηση και διαχείριση όλων των στοιχείων των Οργάνων που διακριβώνονται.

Μετά τη διακρίβωση σε κάθε Όργανο θα τοποθετεί ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία φαίνονται οι ημερομηνίες διακρίβωσης και συνιστώμενης επαναδιακρίβωσης του (μόνο για τα πιστοποιητικά εκτός πεδίου διαπίστευσης), o Αριθμός Πιστοποιητικού καθώς και ο αριθμός ταυτοποίησης (Asset Number) του.

Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης που θα εκδοθούν θα  είναι αναλυτικά και σύμφωνα τουλάχιστον με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025:2005. Θα εκτυπώνονται σε ειδικό χαρτί που φέρει εγχάρακτη σφραγίδα γνησιότητας, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Το Όνομα και η Διεύθυνση της Εταιρείας.

- Τα περιγραφικά στοιχεία του Οργάνου, ο αριθμός ταυτοποίησης και ο αριθμός του  πιστοποιητικού.

- Η ημερομηνία παραλαβής του Οργάνου και η ημερομηνία διακρίβωσης του.

- Το είδος των αποτελεσμάτων μέτρησης. Δηλαδή αν είναι με ή χωρίς ρύθμιση.

- Οι χρησιμοποιηθείσες πρότυπες συσκευές και η ιχνηλασιμότητα των προτύπων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν σε Εθνικά Πρότυπα, εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά διακρίβωσης εκτός του πεδίου διαπίστευσης.

- Η συνοπτική διαδικασία διακρίβωσης και οι παράμετροι που διακριβώθηκαν.

- Οι ενδείξεις της πρότυπης συσκευής και οι ενδείξεις του υπό διακρίβωση Οργάνου.

- Η απόκλιση των ενδείξεων του υπό διακρίβωση Οργάνου σε σχέση με τη πρότυπη συσκευή.

- Η αβεβαιότητα της μέτρησης.