ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ( micro motor)

| Iσχύς (W) | 19 τουλάχιστον |
| --- | --- |
| Aθόρυβη λειτουργία Επίπεδο Θορύβου (dBA) | 5 περίπου |
| Διάμετρος Κεφαλής (mm) | 12 περίπου |
| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 360.000 τουλάχιστον |
| Φωτισμός | LED |
| Ένταση φωτός(Klux) | περίπου 20 |
| Λειτουργία χωρίς δονήσεις | Κεραμικά Ρουλεμάν |
| Μικρό Βάρος (gr) για άνετη εργασία | 100 gr περίπου |
| Σύνδεση (ταχυσύνδεσμος) | midwest |
| Εγγύηση (έτη) | 2 τουλάχιστον |